АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 01.03.2021 | № 36-гх |
| --- | --- |

Об определении единой теплоснабжающей организации

В целях организации обслуживания и содержания бесхозяйных объектов теплоснабжения, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», руководствуясь статьями 45, 58, 59 Устава города Красноярска, распоряжением Главы города от 22.12.2006 № 270-р:

1. Определить акционерное общество «Енисейская ТГК (ТГК-13)» единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения,                 в которую входят бесхозяйные тепловые сети, указанные в соответствии с перечнем согласно приложению, осуществляющей содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей, до признания права муниципальной собственности на выявленные участки бесхозяйных тепловых сетей.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

Заместитель Главы города –

руководитель департамента

городского хозяйства                                                              А.А. Фоминых

Приложение

к распоряжению

администрации города

от ____________ № _________

ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование и месторасположение объекта | Диаметр/ протяженность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети от КРП по ул. Чернышевского, 114а, до жилого здания по ул. Чернышевского, 114, через ТК 241004(УТ1), ТК 241006(УТ2), ТК 24100601(УТ3) | 2Ду300 мм/86,0 м; 2Ду200 мм/58,0 м; 2Ду80 мм/27,0 м |
| 2 | Тепловые сети от ТК 24100601(УТ3) до жилого здания по ул. Мартынова, 20 | 2Ду80 мм/44,0 м |
| 3 | Тепловые сети от ТК 24100601(УТ3) до жилого здания по ул. Мартынова, 22, через ТК 24100603(УТ4) | 2Ду150 мм/35,5 м; 2Ду100 мм/28,0 м |
| 4 | Тепловые сети от ТК 241006(УТ2) до жилых зданий по ул. Мартынова, 18, ул. Линейной, 105, через ТК 241007(УТ6), ТК 24100701(УТ8), ТК 24100703(УТ9) | 2Ду200 мм/110,5 м; 2Ду150 мм/134,0 м; 2Ду100 мм/28,0 м; 2Ду80 мм/57,0 м; 2Ду80 мм/19,5 м; 2Ду80 мм/53,0м |
| 5 | Тепловые сети от ТК 241006(УТ2) до жилого здания по ул. Караульной, 48, через ТК 241010(УТ10), ТК 241012(УТ11), ТК 241018(УТ15), ТК 241020(УТ16), ТК 241024(УТ17) | 2Ду250 мм/86,0 м; 2Ду250 мм/75,0 м; 2Ду200 мм/146,6 м; 2Ду150 мм/25,0 м; 2Ду150 мм/50,0 м; 2Ду150 мм/73,0 м; 2Ду100 мм/55,0 м |
| 6 | Тепловые сети от ТК241012(УТ11) до ТК 24101203(УТ19), через ТК 24101201(УТ18) | 2Ду200 мм/44,0 м; 2Ду100 мм/72,0 м |
| 7 | Тепловые сети от ТК 241010(УТ10) до жилого здания по ул. Чернышевского, 118 | 2Ду80 мм/22,0 м |
| 8 | Тепловые сети от ТК 24101201(УТ18) до жилого здания по ул. Чернышевского, 118а | 2Ду80 мм/26,0 м |
| 9 | Тепловые сети от ТК 24101203(УТ19) до жилого здания по ул. Чернышевского, 116 | 2Ду100 мм/34,0 м |
| 10 | Тепловые сети от ТК 241203 до жилого здания по ул. Мартынова, 27 | 2Ду100 мм/18,0 м |
| 11 | Тепловые сети от ТК 241207 до жилого здания по ул. Мартынова, 35 | 2Ду100 мм/59,0 м |
| 12 | Тепловые сети от ТК 241211 до жилого здания по ул. Мартынова, 43 | 2Ду100 мм/16,0 м |
| 13 | Тепловые сети от ТК 241213 до жилого здания по ул. Мартынова, 47 | 2Ду100 мм/123,0 м |
| 14 | Тепловые сети от ТК 241213 до жилого здания по ул. Мартынова, 41 | 2Ду80 мм/32,0 м |
| 15 | Тепловые сети от ТК 241209 до жилого здания по ул. Любы Шевцовой, 78 | 2Ду50 мм/27,0 м |
| 16 | Тепловые сети от ТК 24120901 до жилого здания по ул. Любы Шевцовой, 74 | 2Ду50 мм/59,0 м |
| 17 | Тепловые сети от ТК 241209 до жилых зданий по ул. Мартынова, 45, ул. Любы Шевцовой, 76, через ТК 24120901 | 2Ду100 мм/67,0 м; 2Ду100 мм/5,0 м; 2Ду50 мм/11,0 м |
| 18 | Тепловые сети от ТК 08611001 (П47050601) до жилого дома по ул. Авиаторов, 40 | 2Д100 мм/16,5 м |
| 19 | Тепловые сети от ТК 08611001 (П47050601) до жилого дома по ул. Молокова, 14, через ТК 08611003 (П47050603) | 2Д125 мм/162,0 м; 2Д125 мм/14,0 м |
| 20 | Тепловые сети от ТК 085101 до наружной стены жилого дома по ул. Молокова, 28а | 2Ду100 мм/14,8 м |