АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 12.04.2024 | № 58-гх |
| --- | --- |

Об утверждении мероприятий по подготовке теплоисточников,

тепловых, водопроводно-канализационных, электрических сетей

и сооружений ресурсоснабжающих и сетевых организаций

города Красноярска к работе в отопительный период 2024/25 года

В целях обеспечения бесперебойной и качественной работы      объектов энергетики и водопроводно-канализационного хозяйства, оказания коммунальных услуг населению и объектам социальной сферы               на территории города Красноярска в зимних условиях 2024/25 года,            руководствуясь ст. 45, 58, 59 Устава города Красноярска, распоряже-нием Главы города от 22.12.2006 №  270-р:

1. Утвердить мероприятия по подготовке теплоисточников, тепловых, водопроводно-канализационных, электрических сетей и сооружений ресурсоснабжающих и сетевых организаций города Красноярска                  к работе в отопительный период 2024/25 года (далее – Мероприятия) согласно приложению.

2. Департаменту городского хозяйства и транспорта администрации города осуществлять мониторинг запасов топлива у энергоснабжающих организаций для обеспечения нормативного запаса на теплоисточниках города.

3. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих и сетевых организаций, указанных в Мероприятиях:

1) выполнить объемы работ, необходимые для обеспечения надежного функционирования в зимних условиях теплоисточников, тепловых, водопроводно-канализационных, электрических сетей и сооружений, в сроки, соответствующие утвержденным Мероприятиям;

2) заключить договоры на поставку топлива для обеспечения нормативного запаса на теплоисточниках;

3) создать необходимый запас топлива к началу отопительного  периода;

4) представлять ежемесячно до 5-го числа в департамент городского хозяйства и транспорта администрации города отчет о выполнении Мероприятий и о создании запаса топлива;

5) заключить или пролонгировать договоры на тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение в предстоящем отопительном периоде          с учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета города, компаниями, управляющими жилищным фондом города, товари-ществами собственников жилья, жилищными кооперативами, органи-зациями всех форм собственности, осуществляющими эксплуатацию          и обслуживание объектов жилищного фонда на территории города;

6) утвердить и представить до начала отопительного периода в департамент городского хозяйства и транспорта администрации города графики аварийных ограничений потребления тепловой энергии (в виде пара и теплофикационной воды) промышленными предприятиями              и организациями в период прохождения отопительного периода 2024/         25 года.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские  новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

Исполняющий обязанности

заместителя Главы города –

руководителя департамента

городского хозяйства

и транспорта 				                                               Н.В. Мухин

Приложение

к распоряжению

администрации города

от ____________ № ________

Мероприятия

по подготовке теплоисточников, тепловых, водопроводно-канализационных,

электрических сетей и сооружений ресурсоснабжающих  и сетевых организаций города Красноярска

к работе в отопительный период 2024/25 года

| Наименование объекта | Вид работ | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-1» |
| 1.1. «Красноярская ТЭЦ-1» | капитальный ремонт котла ст. № 12, 220 т/ч | 01.06.2024 | 28.10.2024 |
|  | капитальный ремонт котла ст. № 14, 220 т/ч | 01.06.2024 | 31.05.2024 |
|  | текущий ремонт котла ст. № 17, 270 т/ч | 27.07.2024 | 10.09.2024 |
|  | текущий ремонт котла ст. № 18, 270 т/ч | 01.11.2024 | 31.12.2024 |
|  | текущий ремонт котла ст. № 19, 270 т/ч | 22.04.2024 | 31.12.2024 |
|  | текущий ремонт пикового бойлера-7А | 01.08.2024 | 29.08.2024 |
|  | текущие ремонты основного электрооборудования, капитальные и текущие ремонты вспомогательного оборудования электроцеха | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | ремонт вспомогательного оборудования котельного цеха | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | ремонт вспомогательного оборудования турбинного цеха | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2. АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2» |
| 2.1. «Красноярская ТЭЦ-2» | капитальный ремонт котла ст. № 1, 380 т/ч | 15.07.2024 | 14.09.2024 |
|  | капитальный ремонт котла ст. № 2, 380 т/ч | 10.04.2024 | 13.06.2024 |
|  | текущий ремонт котла ст. № 4, 500 т/ч | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
|  | текущий ремонт котла ст. № 5, 500 т/ч | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
|  | капитальный ремонт турбоагрегата ст. № 2-110 МВт | 13.06.2024 | 11.08.2024 |
|  | капитальный ремонт подогревателя сетевой воды-500 ст. № 4 | 01.07.2024 | 31.08.2024 |
|  | капитальный ремонт генератора ст. № 2 | 13.06.2024 | 11.08.2024 |
|  | текущие ремонты основного электрооборудования, капитальные и текущие ремонты вспомогательного оборудования электроцеха | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | ремонт вспомогательного оборудования котельного цеха | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | ремонт вспомогательного оборудования турбинного цеха | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 3. АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3» |
| 3.1. «Красноярская ТЭЦ-3» | текущий ремонт энергоблока ст. № 1, 208 МВт (670 т/ч) | 17.06.2024 | 14.09.2024 |
|  | капитальный ремонт котла ст. № 3в, 100 Гкал | 13.05.2024 | 09.06.2024 |
|  | капитальный ремонт траснсформатора Т1 | 17.06.2024 | 14.09.2024 |
|  | текущие ремонты основного электрооборудования, капитальные и текущие ремонты вспомогательного оборудования электроцеха | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | ремонт вспомогательного оборудования котельного цеха | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | ремонт вспомогательного оборудования турбинного цеха | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 3.2. Котельная «Красноярская ТЭЦ-3» | текущий ремонт котла ст. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 04.03.2024 | 29.11.2024 |
|  | текущие ремонты основного электрооборудования, капитальные и текущие ремонты вспомогательного оборудования электроцеха | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | ремонт вспомогательного оборудования котельного цеха | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 4. ООО «Региональная тепловая компания – Генерация» |
| 4.1. Котельная | текущий ремонт котлов № 1п, 3п, 4п, 5п, 7в, 9в, 10в | 11.03.2024 | 31.12.2024 |
| 5. Филиал «Красноярская теплосеть» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» |
| 5.1. Тепловые сети | капитальный ремонт тепловых сетей – 3 149 м (в однотрубном исчислении) (магистральные – 2 508 м, внутриквартальные – 641 м) | 15.04.2024 | 15.09.2024 |
|  | текущий ремонт тепловых сетей – 2 600 м (в однотрубном исчислении) | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | восстановление благоустройства после текущего и капитального ремонта тепловых сетей | 15.05.2024 | 30.12.2024 |
|  | техническое диагностирование трубопроводов тепловых сетей – 52 073 м (в однотрубном исчислении) | 15.05.2024 | 15.10.2024 |
| 5.2. Тепловые камеры | текущий, капитальный ремонт – 11 шт. | 19.06.2024 | 30.12.2024 |
| 5.3. Электрокотельные | техническое освидетельствование и экспертиза промышленной безопасности технических устройств электрокотельных | 01.04.2024 | 30.12.2024 |
| 5.4. Насосные станции и ЦТП | поверка, калибровка и ремонт средств измерений, приборов узлов коммерческо-технологического учета, средств АСУ ТП | 08.01.2024 | 31.12.2024 |
| 5.5. Насосные станции, ЦТП, тепловые сети | разработка оптимальных режимов работы тепловых сетей и теплоисточников на отопительный период 2024/25 года | 15.03.2024 | 31.08.2024 |
| 5.6. Котельные, ПНС, ЦТП | текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования (насосы, котлоагрегаты, теплообменники, запорная арматура, арматура, электротехническое оборудование, КИПиА) | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 6. Филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» |
| 6.1. Трансформаторные подстанции | средний ремонт оборудования подстанций 35–110 кВ – 1 646 ед. (53 подстанции) | 01.01.2024 | 30.09.2024 |
|  | капитальный ремонт электрической части РП 6–10 кВ, ТП 6–10/0,4 кВ – 163 ед. | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 6.2. Электрические сети | капитальный ремонт воздушных ЛЭП 35–110 кВ – 17,3 км | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | капитальный ремонт воздушных ЛЭП 6-10-0,4 кВ – 4,19 км | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | капитальный ремонт кабельных ЛЭП 6-10-0,4 кВ – 1,15 км | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 6.3. Здания и сооружения | капитальный ремонт зданий и сооружений | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 6.4. Вспомогательное оборудование | ремонт вспомогательного и прочего оборудования (транспорта, средств связи, диспетчерского и технологического управления, информационно-вычислительной техники и др.) | 01.02.2024 | 30.09.2024 |
| 7. Красноярское предприятие магистральных электрических сетей – филиал ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 7.1. ПС 220 кВ «Октябрьская», ПС 220 кВ «Ново-Красноярская», ПС 220 кВ «Право-бережная», ПС 220 кВ «Заводская», ПС 220 кВ «Центр» | средний ремонт: |
|  | выключатели масляные 110 кВ – 3 шт. | 01.07.2024 | 30.09.2024 |
|  | разъединители 220 кВ – 20 шт. | 01.04.2024 | 31.10.2024 |
|  | разъединители 110 кВ – 18 шт. | 01.03.2024 | 31.10.2024 |
| 7.2. Электрические сети ВЛ 500 кВ (ВЛ 500 кВ № 509, ВЛ 500 кВ № 510, Красноярская ГЭС-Енисей № 1, № 2) | капитальный ремонт: |
|  | замена изоляторов – 199 шт. | 01.03.2024 | 31.10.2024 |
|  | замена распорок – 1 шт. | 01.04.2024 | 01.04.2024 |
| 7.3. Электрические сети ВЛ 220 кВ (Д-3, Д-4, Д-5, Д-11, Д-12, Д-17, Д-17 отп, Д-18, Д-19, Д-19 отп, Д-20, Д-20 отп, Енисей-ЦРТ 220, ЦРП-220-КрАЗ VIIц (связь 8 сек) | капитальный ремонт: |
|  | валка деревьев – 31 шт. | 01.05.2024 | 31.08.2024 |
|  | замена изоляторов – 1 342 шт. | 01.02.2024 | 30.09.2024 |
|  | замена распорок – 10 шт. | 01.02.2024 | 30.11.2024 |
| 8. ООО «ФармЭнерго» |
| 8.1. Котельная | экспертиза промышленной безопасности бойлеров теплосети БП-200, ст. № 1, 2 | 20.05.2024 | 16.08.2024 |
|  | экспертиза промышленной безопасности котла ТП-20/39У ст. № 4, техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 16.05.2024 | 31.08.2024 |
|  | экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций котельного цеха главного корпуса ТЭЦ | 15.04.2024 | 15.08.2024 |
|  | замена труб правого и фронтового экранов котлоагрегата котла ТП-20/39У ст. № 3 | 15.04.2024 | 30.06.2024 |
|  | текущий ремонт основного и вспомогательного оборудо- вания | 20.05.2024 | 31.08.2024 |
| 9. АО «Красноярский ЭВРЗ» |
| 9.1. Котельная | ремонт молотковых мельниц водогрейного котла № 5 | 01.04.2024 | 31.05.2024 |
|  | ремонт молотковых мельниц, ПК № 1 | 01.05.2024 | 30.06.2024 |
|  | ремонт молотковых мельниц, ПК № 2 | 01.06.2024 | 31.07.2024 |
|  | ремонт молотковых мельниц, дымососа парового котла № 3 | 01.09.2024 | 31.10.2024 |
|  | капитальный ремонт вторичной дробилки топливоподачи по первой нитке, ремонт конвеера под вторичной дробилкой первой нитки | 01.07.2024 | 31.07.2024 |
|  | капитальный ремонт вторичной дробилки топливоподачи по второй нитке, ремонт конвеера под вторичной дробилкой второй нитки | 01.06.2024 | 30.06.2024 |
|  | ремонт лотковых питателей ПК1, ПК2, ПК3 | 01.05.2024 | 30.09.2024 |
|  | ремонт лотковых питателей 1-го подъема | 01.06.2024 | 31.07.2024 |
|  | ремонт первичной дробилки 1 нитки | 01.07.2024 | 31.07.2024 |
|  | ремонт обмуровки поворотной камеры ПК2 | 01.08.2024 | 31.08.2024 |
|  | экспертиза промышленной безопасности котла № 5 | 01.03.2024 | 10.08.2024 |
|  | режимно-наладочные испытания ПК 1, 2, 3 (режимные карты) | 01.03.2024 | 17.04.2024 |
|  | режимно-наладочные испытания ВК5 (режимные карты) | 01.03.2024 | 20.12.2024 |
| 10. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН) |
| 10.1. Объекты теплоснабжения | текущий ремонт с частичной заменой уплотнений ЦТП-1, теплообменных аппаратов | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
|  | капитальный ремонт участка магистральной тепловой сети | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
|  | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 10.2. Объекты водоснабжения | капитальный ремонт участка сети холодного водоснабжения от ВК-7 до ВК-48 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
|  | текущий ремонт канализационных колодцев | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
|  | текущий ремонт участка канализационной сети от КК-200 до КК-21 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
| 10.3. Объекты электроснабжения | капитальный ремонт оборудования ТП-8028 с заменой трансформаторного масла | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
|  | капитальный ремонт оборудования ТП-8051 с заменой трансформаторного масла | 01.06.2024 | 31.10.2024 |
|  | капитальный ремонт оборудования ТП-889 0,4 кВ | 01.06.2024 | 30.11.2024 |
| 11. АО «Красноярская региональная энергетическая компания» |
| 11.1. Котельная | текущий ремонт оборудования котельной | 15.05.2024 | 30.06.2024 |
| 11.2. Объекты электроснабжения | капитальный ремонт трансформаторной подстанции ПС № 65 110/6 «Бобровый лог» | 01.05.2024 | 31.05.2024 |
|  | капитальный ремонт трансформаторной подстанции ПС 110 кВ ГПП-2 СТМ (№ 29А) | 01.06.2024 | 30.06.2024 |
|  | текущий ремонт трансформаторных подстанций | 01.05.2024 | 30.09.2024 |
| 12. ООО «Красноярская теплоэнергетическая компания» |
| 12.1. Тепловые сети | капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей – 3 255 м (в однотрубном исчислении) | 15.05.2024 | 15.09.2024 |
|  | текущий ремонт тепловых сетей – 804 м (в однотрубном исчислении) | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | экспертиза промышленной безопасности трубопроводов и сооружений тепловых сетей | 01.04.2024 | 15.10.2024 |
|  | восстановление благоустройства после капитального и текущего ремонта тепловых сетей | 15.05.2024 | 31.10.2024 |
| 12.2. Тепловые камеры | текущий, капитальный ремонт – 6 шт. | 20.05.2024 | 15.09.2024 |
| 12.3. Котельная № 4 по ул. Калинина, 53д | текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования (насосы, котлоагрегаты, котельно-вспомогательное оборудование, теплообменники, запорная арматура, электротехническое оборудование, КИПиА) | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 12.4. Котельная № 5 по ул. Тотмина, 24г | текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования (насосы, котлоагрегаты, котельно-вспомогательное оборудование, теплообменники, запорная арматура, электротехническое оборудование, КИПиА) | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 12.5. Котельная № 6 по ул. Лесной, 239, стр. 5 | текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования (насосы, котлоагрегаты, котельно-вспомогательное оборудование, теплообменники, запорная арматура, электротехническое оборудование, КИПиА) | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | капитальный ремонт кровли котельного отделения № 1 (котлы № 3, 4), замена кровельного покрытия, устройство организованного водослива | 01.06.2024 | 21.09.2024 |
|  | капитальный ремонт дымовой трубы котельной, Н = 30,5 м | 15.07.2024 | 15.09.2024 |
|  | капитальный ремонт (замена) пневмомеханического забрасывателя-400 котла № 3 КВр-2,0-95-ОУР | 01.06.2024 | 26.07.2024 |
|  | капитальный ремонт (замена) пневмомеханического забрасывателя-400 котла № 4 КВр-2,0-95-ОУР | 28.06.2024 | 23.08.2024 |
|  | капитальный ремонт дымососа ДН-13 | 15.07.2024 | 15.09.2024 |
|  | капитальный ремонт топливоподачи | 15.07.2024 | 15.09.2024 |
| 12.6. Котельная № 7 по ул. Лесной, 79, стр. 1 | текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования (насосы, котлоагрегаты, котельно-вспомогательное оборудование, запорная арматура, электротехническое оборудование, КИПиА) | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | капитальный ремонт котла марки ВВХДБ | 01.06.2024 | 15.09.2024 |
|  | капитальный ремонт дымососа ДН-9, газоходов, изоляции | 01.06.2024 | 15.09.2024 |
| 12.7. Котельная № 11 по ул. Е. Стасо- вой, 69а | текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования (насосы, котлоагрегаты, котельно-вспомогательное оборудование, запорная арматура, электротехническое оборудование, КИПиА) | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 12.8. Котельная № 12 по ул. Нориль- ской, 31, стр. 3 | текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования (насосы, котлоагрегаты, котельно-вспомогательное оборудование, теплообменники, запорная арматура, электротехническое оборудование, КИПиА) | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 12.9. ЦТП, КРП | поверка, калибровка и ремонт средств измерений, приборов узлов коммерческо-технологического учета, средств АСУ ТП | 29.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования (насосы, теплообменники, запорная арматура, электротехническое оборудование, КИПиА) | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | капитальный ремонт зданий ЦТП (ремонт кровли, устройство кровельных отливов, фасад, межпанельные швы, отмостка, замена окон, замена ворот, замена дверей аварийного выхода) | 01.06.2024 | 15.10.2024 |
| 12.10. ЦТП, КРП тепловые сети | разработка оптимальных режимов работы тепловых сетей и тепловых источников на ОЗП 2024/25 года | 15.03.2024 | 31.08.2024 |
| 13. ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» |
| 13.1. Объекты теплоснабжения | капитальный ремонт тепловых сетей – 4 511 м (в однотрубном исчислении) | 01.04.2024 | 30.09.2024 |
|  | текущий ремонт тепловых сетей – 2 400 м (в однотрубном исчислении) | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | текущий, капитальный ремонт тепловых камер – 7 шт. | 19.06.2024 | 30.12.2024 |
|  | поверка, калибровка и ремонт средств измерений, приборов узлов коммерческого, технологического учета, средств АСУ ТП насосных станций, ЦТП | 27.01.2024 | 31.12.2024 |
|  | техническое диагностирование трубопроводов тепловых сетей общей протяженностью 26 606 м (в однотрубном исчислении) | 15.03.2024 | 01.10.2024 |
|  | текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования ПНС, ЦТП (насосы, теплообменники, запорная арматура, электротехническое оборудование, КИПиА) | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 13.2. Объекты водоснабжения | капитальный ремонт водопроводных сетей – 2 814 м | 01.04.2024 | 30.11.2024 |
|  | капитальный ремонт аварийных участков водопроводных сетей, камер, колодцев, оборудования, сооружений | 01.04.2024 | 30.12.2024 |
|  | капитальный ремонт оборудования, запорной и регулирующей арматуры, пожарных гидрантов, камер и колодцев на водопроводных сетях | 01.04.2024 | 30.12.2024 |
| 13.3. Объекты водоотведения | капитальный ремонт сетей канализации – 258 м | 01.04.2024 | 30.12.2024 |
|  | капитальный ремонт аварийных участков канализационных сетей, колодцев, сооружений | 01.04.2024 | 30.12.2024 |
|  | капитальный ремонт оборудования и сооружений канализационных очистных сооружений | 01.04.2024 | 30.11.2024 |
|  | капитальный ремонт аварийного оборудования, объектов, инженерных коммуникаций и зданий канализационных насосных станций | 01.04.2024 | 30.12.2024 |
| 13.4. Объекты электроснабжения | капитальный ремонт трансформаторных подстанций и воздушных линий | 01.04.2024 | 31.10.2024 |
| 13.5. Прочее | восстановление нарушенного благоустройства после аварийно-восстановительных работ | 01.05.2024 | 30.11.2024 |
| 14. ООО «УК «Сосны» |
| 14.1. Котельная | частичные ремонты котла № 2 КВр 1,1 (твс), замена водяной колосниковой решетки | 20.06.2024 | 08.07.2024 |
|  | демонтаж и монтаж котла № 4 КВтр 0,65 (ГВС и отопление) | 08.07.2024 | 15.09.2024 |
|  | ремонт сетевого насоса (твс), 3 шт. с заменой подшипников и набивкой сальников | 20.05.2024 | 30.05.2024 |
|  | ремонт бытовых помещений (побелка, покраска помещений) | 01.08.2024 | 30.08.2024 |
|  | КиП поверка приборов (манометр, термометр) | 22.05.2024 | 30.05.2024 |
|  | ремонт дымососа (1 шт.) ДН-10 № 2 с заменой подшипников и чисткой рабочего колеса от золовых отложений | 01.06.2024 | 06.06.2024 |
|  | капитальный ремонт электрооборудования | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
|  | замена подшипников на ДН, ДВ | 14.06.2024 | 14.07.2024 |
|  | замена запорной арматуры (задвижка d = 100 мм) на трубопроводе ХВС | 15.06.2024 | 15.06.2024 |
|  | чистка поверхностей нагрева КВ № 1, 2, 3, 4, 5 | 25.05.2024 | 20.07.2024 |
|  | очистка ДН № 1, 3 от золовых отложений | 16.06.2024 | 18.06.2024 |
|  | чистка боров газоходов от шлама | 20.05.2024 | 10.06.2024 |
|  | чистка оснований дымовых труб | 19.07.2024 | 23.07.2024 |
|  | ревизия предохранительных клапанов на КВ № 1, 2, 3, 4, 5 | 19.05.2024 | 21.06.2024 |
| 14.2. Тепловые сети | капитальный ремонт теплотрассы, ул. Лесная, 151, до ТК1 (60 м) (в однотрубном исчислении) | 25.05.2024 | 20.07.2024 |
|  | техническое обслуживание тепловых сетей и тепловых камер | 22.05.2024 | 14.06.2024 |
|  | ремонт запорной арматуры | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
|  | ремонт и замена запорной арматуры в тепловых камерах | 01.06.2024 | 20.08.2024 |
|  | промывка тепловых камер | 06.09.2024 | 06.09.2024 |
|  | восстановление тепловой изоляции трубопроводов ГВС и отопления по ул. Лесной | 31.05.2024 | 15.08.2024 |
|  | восстановление (замена) сборки на подающем трубопроводе ТС (Т1) на дом № 131 по ул. Лесной | 14.08.2024 | 14.08.2024 |
| 15. КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1» |
| 15.1. Электрокотельная | ремонт, помывка и опресовка котла № 1 (ГВС) и запорной арматуры, 1 шт. | 20.05.2024 | 25.06.2024 |
|  | ремонт, помывка и опресовка котла № 2 (ГВС) и запорной арматуры, 1 шт. | 26.06.2024 | 30.06.2024 |
|  | ремонт, помывка и опресовка котла № 3 (отопление, ГВС) и запорной арматуры, 1 шт. | 30.06.2024 | 05.07.2024 |
|  | ремонт, помывка и опресовка котла № 4 (отопление) и запорной арматуры, 1 шт. | 06.07.2024 | 10.07.2024 |
|  | ремонт, помывка и опресовка котла № 5 (отопление) и запорной арматуры, 1 шт. | 11.07.2024 | 15.07.2024 |
|  | ремонт щита управления котла № 1 (ГВС), 1 шт. | 16.07.2024 | 18.07.2024 |
|  | ремонт щита управления котла № 2 (ГВС), 1 шт. | 19.07.2024 | 21.07.2024 |
|  | ремонт щита управления котла № 3 (отопление), 1 шт. | 22.07.2024 | 25.07.2024 |
|  | ремонт щита управления котла № 4 (отопление), 1 шт. | 26.07.2024 | 28.07.2024 |
|  | ремонт щита управления котла № 5 (отопление), 1 шт. | 29.07.2024 | 01.08.2024 |
|  | ремонт щита управления насосами, 2 шт. | 02.08.2024 | 06.08.2024 |
|  | очистка отстойников на теплообменниках ГВС и отопления, 5 шт. | 07.08.2024 | 10.08.2024 |
|  | промывка и опрессовка теплообмеников ГВС, 2 шт. | 11.08.2024 | 13.08.2024 |
|  | поверка и ремонт контрольно-измерительных приборов котельной, 30 шт. | по графику | по графику |
| 15.2. Тепловые сети | ремонт, ревизия и замена запорной арматуры, покраска и утепление трубопроводов ТК № 1-14, 79 шт. | 02.06.2024 | 04.07.2024 |
| 15.3. Водопроводные сети | ремонт, ревизия и замена запорной арматуры, покраска и утепление трубопроводов ВК № 1-3, 5 шт. | 01.06.2024 | 31.08.2024 |
|  | ремонт, ревизия и замена запорной арматуры бактерицидной установки, 5 шт. | 01.06.2024 | 31.08.2024 |
| 15.4. Электрические сети и оборудование | ревизия и ремонт силовых щитов в зданиях и сооружениях, 20 шт. | 01.08.2024 | 31.08.2024 |
|  | ревизия и ремонт ТП № 879, № 898 | 01.09.2024 | 30.09.2024 |
| 16. ООО «Северный город» |
| 16.1. Объекты теплоснабжения | техническое обслуживание и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования | 01.05.2024 | 31.08.2024 |
| 16.2. Объекты водоснабжения | техническое обслуживание и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования | 01.05.2024 | 30.09.2024 |
| 16.3. Объекты водоотведения | техническое обслуживание и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования | 01.04.2024 | 30.09.2024 |